| . | «Утверждаю»: Врио директора МБУ ДО «Навлинская СШ» ________ Кургузов А.В.. «____» __________2025г |
| --- | --- |

инструкция

о порядке действий персонала спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп»

с дневным пребыванием детей

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

ИОТ – 02 - 2022

1.	Общие требования пожарной безопасности

- Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа п. Навля (далее — Учреждение) в соответствии с п. 15, 16 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, противопожарным режимом Учреждения.

- Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и воспитанников при пожаре в Учреждении.

- Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и воспитанников из здания Учреждения в случае пожара.

- Практические тренировки по эвакуации работников и воспитанников в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

2.	Порядок эвакуации при пожаре

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации Учреждения.

- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

- Немедленно оповестить работников и воспитанников о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

- Открыть все эвакуационные выходы из здания.

- Быстро, без паники и суеты эвакуировать воспитанников и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2,.7. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте Проверить отсутствие воспитанников и работников во всех помещениях здания и наличие по спискам в месте сбора.

- Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

2.9.	До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

3. Обязанности работников при пожаре

3.1. При проведении эвакуации работники Учреждения обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники.
С этой целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации воспитанников;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Обособленно в плане обеспечения пожарной безопасности стоит подготовка и проведение новогодних утренников, являющихся наиболее пожароопасными из-за использования большого количества украшений, костюмов, да и самой новогодней елки.

Ответственный за противопожарное

состояние в СШ                                                                    Золотарев Н.А.

С приказом ознакомлены:

Золотарев Н.А.                                             Кургузов А.В.

Кряжкова Е.Н.                                              Шумакова Г.В.

Сапрыкина Т.Н.                                            Щевелева Т.А.

Щевелев А.О.